## Slide 1
M0379 · ASIX2 · Miniproyecto
Monitorización de Red en Laboratorio
Despliegue, políticas y validación de Zabbix sobre Docker Compose
Herramienta seleccionada: Zabbix 7.4 · Despliegue: Docker Compose

## Slide 2
Objetivo y enfoque
Implantar y documentar una plataforma de monitorización de red en un laboratorio aislado, con trazabilidad y evidencias en cada fase.
Disponibilidad
¿Está vivo el host o servicio?
Capacidad
CPU, memoria y disco bajo control
Rendimiento
Tendencias que anticipan saturación
Servicios
Procesos y puertos críticos del laboratorio
Cuatro dimensiones de monitorización trabajadas en el laboratorio

## Slide 3
Selección de la herramienta: Zabbix
Comparativa ponderada entre Zabbix, Nagios y Cacti sobre los criterios relevantes para el laboratorio (docs/comparativa-herramientas.md)
Chart: 
| Escalabilidad | Visualización | Alertado | Despliegue lab. | Personalización
Zabbix | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
Nagios | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
Cacti | 3 | 4 | 2 | 3 | 3
Por qué Zabbix
Mejor equilibrio entre escalabilidad, dashboards nativos y alertado out-of-the-box.
Plantillas y descubrimiento que aceleran la puesta en marcha del laboratorio.
Nagios exige más ensamblaje operativo; Cacti queda por detrás en alertado y automatización integral.
Decisión ejecutiva: Zabbix — mejor cobertura funcional nativa para el alcance del laboratorio.

## Slide 4
Arquitectura: stack en Docker Compose
Cada componente de Zabbix en su propio contenedor, conectados por la red interna “zabbix-net” y resueltos por nombre de servicio — sin VM ni gestión manual de paquetes.
Navegador
Admin / operador
zabbix-web
Apache + PHP
(frontend)
zabbix-server
Procesa triggers
y eventos
mysql-server
MariaDB
(persistencia)
zabbix-agent
Recoge métricas
del host
4 servicios + 1 inicializador one-shot (zabbix-init) que corrige por SQL la interfaz del agente precargada por la imagen oficial.
Persistencia mediante volúmenes con nombre (db_data, zbx_alertscripts, zbx_externalscripts) — sobrevive a docker compose down.
Arranque ordenado de forma declarativa con depends_on + healthcheck, sin intervención manual.

## Slide 5
Instalación: desplegado y validado con datos reales
docker compose up -d levanta el stack completo; el host queda visible y enviando métricas en Monitoring → Latest data.
4
servicios + 1 init
en docker-compose.yml
7.4
versión de Zabbix
(imágenes oficiales Alpine)
3
puertos publicados
8080 · 10051 · 10050
100%
checklist de instalación
validado en vivo
Resultado esperado verificado en el despliegue
docker compose ps → 4 servicios running/healthy
Frontend accesible en http://localhost:8080 y contraseña de Admin cambiada
Host “Zabbix server” visible y enviando datos en Monitoring → Latest data
Puertos 10051/10050 escuchando en el host

## Slide 6
Políticas de monitorización: umbrales y severidades
Plantilla “Laboratorio - Umbrales Base”, extensión de “Linux by Zabbix agent” — evaluada en ventanas de 5 min para filtrar picos sin significado operativo.
Métrica | Warning | Critical | Racional
Carga de CPU (avg1) | > 1.5 (5 min) | > 3 (5 min) | Cola de procesos vs. saturación clara en host de 1 vCPU
Memoria disponible | < 20 % (5 min) | < 10 % (5 min) | Margen de actuación antes del riesgo de OOM
Espacio libre en / | < 20 % | < 10 % | Métrica estable: valor puntual ya es representativo
Disponibilidad agente | — | Host no disponible | Nativa de Zabbix tras varios sondeos fallidos consecutivos
Dos niveles de severidad (Warning / High) son suficientes para demostrar el escalado en un laboratorio de prueba de concepto sin sobrecargar la matriz de pruebas.
Estado: umbrales provisionales — ajuste final pendiente de docs/validacion-pruebas.md (histórico de ajustes en docs/politicas-monitorizacion.md)

## Slide 7
Personalización: chequeos propios vía UserParameters
Dos scripts en scripts/checks/ extienden la recolección estándar para cubrir lo que la plantilla del sistema operativo no ve.
check_tcp_port.sh
Comprueba si un puerto TCP está abierto y mide la latencia de conexión. Genérico y parametrizable: cubre cualquier servicio o dispositivo de red simulado sin duplicar scripts.
lab.tcp.check[zabbix-web,8080,2] → status=up;latency_ms=12
check_log_errors.sh
Cuenta líneas que coinciden con un patrón de error en un log dentro de una ventana temporal. Detecta problemas funcionales que CPU/memoria/disco no reflejan.
lab.log.errors[server.log,ERROR|CRITICAL,300] → 0
Integración: UserParameter declarado en config/zabbix/userparameters.conf.example → alta de items en el frontend → triggers coherentes con las severidades de docs/politicas-monitorizacion.md.

## Slide 8
Dashboard: “Laboratorio - Estado General”
Diseño “de lo general a lo concreto”: arriba el semáforo de problemas y disponibilidad, abajo el detalle de rendimiento histórico.
Problems
Lista en vivo de incidencias activas con severidad y etiquetas
Problems by severity
Recuento agrupado Warning / High — vistazo del estado global
Host availability
Disponibilidad del host “Zabbix server” (verde / rojo)
Graph — CPU load
Evolución de la carga frente a los umbrales 1.5 / 3
Graph — Memoria disponible
Tendencia frente a los umbrales 20 % / 10 %
Graph — Espacio en disco
Tendencia del espacio libre en la partición raíz
Refresco 30s–1min · Informe semanal programable (Reports → Scheduled reports) — diseño listo, envío sujeto a disponer de SMTP en el laboratorio

## Slide 9
Validación: tres escenarios de incidencia controlada
Procedimiento detallado y herramientas listas (scripts/utils/generar-carga-cpu.sh) para provocar y observar la respuesta del sistema de alertado.
Caída de servicio
docker compose stop zabbix-agent
Host pasa a “no disponible” y se genera el problema de agente inalcanzable
Sobrecarga de CPU
scripts/utils/generar-carga-cpu.sh 360 2
Se dispara “CPU load alto/critico” al superar la media de 5 minutos
Host inaccesible
docker network disconnect zabbix-net zabbix-agent
Zabbix detecta la pérdida de conectividad de red y genera el problema asociado
Estado: procedimiento y herramientas listos en docs/validacion-pruebas.md — ejecución y captura de evidencias programadas como siguiente sesión sobre el stack en marcha.

## Slide 10
Conclusiones
Lecciones aprendidas
Migrar de “VM + systemd” a Docker Compose redujo la fricción de puesta en marcha y dejó más tiempo para el objetivo real: entender la herramienta.
Los valores por defecto de las imágenes oficiales no siempre encajan en despliegues multi-contenedor (interfaz del agente apuntando a 127.0.0.1) — se resolvió con un init container idempotente.
Diseñar políticas antes de tener datos reales obliga, con razón, a marcarlas como “provisionales” y a dejar trazabilidad de los ajustes.
Líneas de mejora futura
Ampliar a varios hosts/dispositivos simulados (SNMP, plantillas de aplicación)
Cerrar el ciclo de validación y ajustar umbrales con datos reales
Añadir severidad Disaster y un media type real para informes periódicos
Incorporar HTTPS mediante proxy inverso con TLS

## Slide 11
Gracias
Repositorio y evidencias completas en docs/ — memoria, arquitectura, instalación, políticas, dashboards, validación y conclusiones.
Monitorización de Red en Laboratorio · M0379 ASIX2 · Zabbix sobre Docker Compose